Администрация ЗАТО – пос.Михайловский Саратовской области

Наименование государственного заказчика, уполномоченного органа

«уТВЕРЖДАЮ»

Глава ЗАТО –пос.Михайловский

___________/________________/

Подпись			Фамилия И.О.

«___» ____________ 200_ г.

Дата утверждения

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на:

1. Закупка работ по ремонту сетей тепло-, газоснабжения трехэтажного

36-ти квартирного жилого дома м-на Солнечный ЗАТО – пос. Михайловский;

2. Закупка работ по ремонту теплотрассы от котельной, расположенной по ул. Возрождение, 16 в ЗАТО – пос. Михайловский

2008 год

Содержание

|  | Введение | __ |
| --- | --- | --- |
|  | ГЛАВА 1. | __ |
|  | 1.1. Требования к содержанию, форме И составу заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа | __ |
|  | 1.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в АУКЦИОНЕ | __ |
|  | 2. требования к описанию участниками размещения заказа к выполнению работ, которые являются предметом АУКЦИОНА, его функциональных характеристик, а также его количественных и качественных характеристик. | __ |
|  | 3. требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ. | __ |
|  | 4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ. | __ |
|  | 4.1. начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) цена единицы работы. величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | __ |
|  | 4.2. форма, сроки и порядок оплаты работ. | __ |
|  | 4.3. источник финансирования заказа | __ |
|  | 5. Порядок формирования цены КОНТРАКТА | __ |
|  | 6. Сведения о Валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками (исполнителями). |  |
|  | 7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | __ |
|  | 8. сведения о возможности заказчика изменить количество выполняемых по контракту работ. | __ |
|  | 9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе | __ |
|  | 10. Требования к участникам РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА |  |
|  | 11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в АУКЦИОНЕ | __ |
|  | 12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации ОБ АУКЦИОНЕ | __ |
|  | 13. место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | __ |
|  | 14. место, дата и время проведения аукциона | __ |
|  | 15.1. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки | __ |
|  | 15.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта | __ |
|  | 16. Срок подписания муниципального контракта |  |
|  | 17. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА | __ |
|  |  | __ |
|  | ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Техническое задание | __ __ |
|  | Приложение № 1 к аукционной документации Муниципальный контракт ПРОЕКТ Приложение № 2 и 3 к аукционной документации Форма. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕИ ТЕХ. ЗАДАНИЕ С НАБОРОМ РАБОТ | __ __ __ __ |

Введение

Уважаемые дамы и господа!

Заказчик: Администрация ЗАТО – пос.Михайловский. Организатор: Единая комиссия по муниципальному заказу при администрации ЗАТО – п. Михайловский. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация (указать статус организатора аукциона) Администрация ЗАТО – п. Михайловский, Наименование П. Михайловский, ул.60 лет Победы, 6, (ул. Возрождение,16) Место нахождения и почтовый адрес econom@mihailovski.ru. Телефон 8-845-77-2-19-24; 8-845-77-2-27-11 Адрес электронной почты и номер контактного телефона

приглашает всех заинтересованных юридических и физических лиц к участию в открытом аукционе (далее – аукцион), информация о котором содержится в настоящей документации об аукционе.

Настоящая документация об аукционе является неотъемлемым приложением к указанному выше извещению о проведении аукциона и содержит требование к заявкам на участие в аукционе и инструкции по их подготовке; требования к описанию участникам размещения заказа подлежащих выполнению СМР и применяемых материалов; установленные требования к участникам размещения заказа; сведения о сроках и месте проведения отдельных процедур аукциона; общие условия контракта и проект муниципального контракта, порядок его заключения; техническое задание на проведение реконструкции.

Аукцион проводится в соответствии с ФЗ № 94 от 21.07.05 г. а также иными нормативными правовыми актами законодательства РФ о размещении заказа.

На официальном портале Правительства Саратовской области в разделе «ГОСЗАКАЗ» - http://www.goszakaz.saratov.gov.ru (далее - официальный сайт) по адресу электронной страницы извещения о проведении аукциона будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения извещения и (или) документации об аукционе в случае возникновения таковых. Кроме того, все изменения и дополнения будут публиковаться в официальном печатном издании «Михайловские новости» (далее – официальное печатное издание), на официальном сайте ЗАТО – п. Михайловский – www.mihailovski.ru. Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, получившим документацию об аукционе, у заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации.

Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе не официально и (или) использующие документацию об аукционе с официального сайта должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте и в официальном печатном издании информации об изменениях, дополнениях и разъяснениях документации об аукционе.

Аукцион будет проведен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, связанными с размещением заказов.

Обращаем Ваше внимание, что на территории ЗАТО – пос. Михайловский действует пропускной режим, согласно постановления Правительства Российской Федерации № 655 от 26.06.98 г. пункта 24:«Въезд граждан, не имеющих допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на территории закрытого образования в случае производственной необходимости или для удовлетворения социально – культурных и иных потребностей жителей осуществляется на основании разрешения начальника объекта и руководителя органа местного самоуправления закрытого образования с предварительным уведомлением органа федеральной службы безопасности, а на территории объекта – на основании разрешения начальника объекта в сопровождении представителей, назначаемых начальником объекта». Готовность пропуска три недели.

ГЛАВА 1.

1.1. Требования к содержанию, форме И Составу заявки

на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа

Заявка на участие в аукционе должна содержать (в отношении каждого лота):

- 1.1.1. Письмо – заявка на участие в аукционе по форме приложения № 2;

- 1.1.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе, форма – Заявка на участие в аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующие полномочия).

1.1.3. Организационно – техническое предложение по форме приложения № 4;

1.1.4. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе:

| копии документов, подтверждающих соответствие материала, работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким материалам, работам. | Сертификаты на материалы; Паспорта на оборудование; |
| --- | --- |

1.1.4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

| а) | копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки материала, выполнение работ, которые являются предметом аукциона (лицензии и пр.) (заполняется в случае установления соответствующего требования к участнику размещения заказа в подпункте а) пункта 10.3) | Лицензия на виды деятельности (заверенные нотариально); |
| --- | --- | --- |

1.1.5. График выполнения работ по форме приложения № 5;

1.1.6. Анкета участника заказа по форме приложения № 6;

1.1.7. Краткая пояснительная записка о действующей у участника размещения заказа системы контроля качества выполняемых работ или копия сертификата ГОСТ Р ИСО 9 000-2001 в произвольной форме;

1.1.8. Копия разрешения на ввод ранее построенного аналогичного объекта капитального строительства в эксплуатацию и копия акта приемки такого объекта капитального строительства.

1.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в АУКЦИОНЕ

1.2.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке. Подача документов на ином языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода таких документов на русский язык.

1.2.2. Заявка на участие в аукционе и приложения к ней должны содержать все установленные настоящей документацией об аукционе сведения и документы.

1.2.3. Все документы (на каждом листе) должны быть скреплены печатью (в случае ее наличия) и заверены подписью участника размещения заказа. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, а на прошивке скреплены печатью (в случае ее наличия) и заверены подписью участника размещения заказа. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью (в случае ее наличия) и подписью участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящей документацией об аукционе. Все документы должны быть четко напечатаны или написаны синими, черными или фиолетовыми чернилами. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью участника размещения заказа.

1.2.4. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Представленные в заявке расчеты и обоснования должны исключать арифметические или технические ошибки, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

1.2.6. Описание поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 Главы 1 настоящей документации об аукционе.

1.2.7. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе оформляется в одном экземпляре.

2. требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого МАТЕРИАЛА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, которыЕ являЮтся предметом АУКЦИОНА, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом АУКЦИОНА, их количественных и качественных характеристик (в отношении каждого лота)

ЛОТ№1  Материалы и оборудование должны быть качественным, сопровождаться соответствующими документами, соответствовать проектно – сметной документации;

качество применяемых материалов и оборудования должны соответствовать действующим ГОСТ;

материал должен иметь сертификаты санитарно – эпидемиологической и пожарной безопасности;

оборудование соответствовать проектно – сметной документации;

качество выполняемых работ должно соответствовать действующим СНиП и проектно – сметной документации.

ЛОТ№2  Материалы и оборудование должны быть качественным, сопровождаться соответствующими документами, соответствовать проектно – сметной документации;

качество применяемых материалов и оборудования должны соответствовать действующим ГОСТ;

материал должен иметь сертификаты санитарно – эпидемиологической и пожарной безопасности;

оборудование соответствовать проектно – сметной документации;

качество выполняемых работ должно соответствовать действующим СНиП и проектно – сметной документации.

3. требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества материала, работ (в отношении каждого лота).

ЛОТ№1: Гарантия на выполненные работы три года с момента ввода в эксплуатацию объекта.

ЛОТ№2: Гарантия на выполненные работы три года с момента ввода в эксплуатацию объекта.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

| Сведения о выполнении работ (в отношении каждого лота): | а) место | ЛОТ№1:Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, жилой дом № 2; ЛОТ№2: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Возрождение, д.№16 |
| --- | --- | --- |
|  | б) сроки (периоды) | ЛОТ №1: сентябрь – 15 октября 2008 г.; ЛОТ№2: сентябрь – 15 октября 2008 г. |

4.1 начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

цена работы.

(в отношении каждого лота)

величина понижения начальной цены контракта

(«шаг аукциона»)

ЛОТ №1:2 200 000 рублей; шаг аукциона 5% от ст-ти контракта 110 000  рублей.

ЛОТ №2:1 000 000 рублей; шаг аукциона 5% от ст-ти контракта 50 000 рублей

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

4.2. форма, сроки и порядок оплаты работ

| Сведения об оплате товара, работ, услуг (в отношении каждого лота): | а) форма | Лот№1: безналичный расчет; Лот№2: безналичный расчет |
| --- | --- | --- |
|  | б) сроки | ЛОТ№1: сентябрь – октябрь 2008 г.; ЛОТ№2: сентябрь – октябрь 2008 г |
|  | в) порядок | ЛОТ№1: по ежемесячно предъявленной форме КС-2; КС-3; ЛОТ№2: по ежемесячно предъявленной форме КС-2; КС-3 |

4.3. источник финансирования заказа (в отношении каждого лота)

ЛОТ№1:Консолидированный бюджет ЗАТО – п. Михайловский Саратовской области.

ЛОТ№2:Консолидированный бюджет ЗАТО – п. Михайловский Саратовской области.

5. Порядок формирования цены КОНТРАКТА

| 5.1 | Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (в отношении каждого лота) | ЛОТ№1: Цена контракта определена по смете базисно – индексным методом, с учетом расходов на перевозку, удорожание материалов, налогов и других обязательных платежей; ЛОТ№2: Цена контракта определена по смете базисно – индексным методом, с учетом расходов на перевозку, удорожание материалов, налогов и других обязательных платежей |
| --- | --- | --- |

5.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев в п. 8. Оплата выполняемых работ, осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

5.3. Предложение на выполнение работ, количество, объем которых не соответствует требованиям настоящего аукциона, не допускается.

6. Сведения о Валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Российский рубль.

7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

Все расчеты производятся в российских рублях.

8. сведения о возможности заказчика изменить количество выполненных по контракту работ

В случае если это предусмотрено документацией об аукционе заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом работ при изменении потребности в некоторых материалах или оборудования, работах на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного количества строительных работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству выполненных работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы работ при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких работ.

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания

срока подачи заявок на участие в Аукционе

9.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по форме, которая установлена в пунктах 1.1. и 1.2. Главы 1.

| Сведения о подаче заявок на участие в аукционе: | а) место | Саратовская область, п. Михайловский, ул.60 лет Победы, 6, экономический отдел (2-ой этаж); |
| --- | --- | --- |
|  | б) дата начала и дата окончания срока подачи заявок | с 13.08.08 г. – 02.09.08 г. |

9.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

9.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени ее получения. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

9.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

9.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

9.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

9.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 36 Закона. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

9.8. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

10. Требования к участникам РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(в отношении каждого лота)

10.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Требования к участникам размещения заказа путем проведения аукциона:

1) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4) предоставление справки, о том, что организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

10.3. Другие требования к участникам размещения заказа:

| а) | соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом торгов | Наличие лицензии на данный вид деятельности; |
| --- | --- | --- |
| б) | обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности | Не установлено |
| в)11 | отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных подрядчиков сведений об участниках размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков |
| г) | в случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа) | Не установлено |
| д) | установленные Правительством РФ дополнительные требования к участникам размещения заказа при размещении заказа на выполнение работ для нужд обороны страны и безопасности государства о наличии у таких участников размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом заказа | Не установлено |

10.4. Требования, указанные в пункте 10 Главы 1 предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 11 Закона, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Закона. При этом заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

10.5. В случае привлечения субподрядчиков Исполнитель по муниципальному контракту обязан обеспечить их соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в АУКЦИОНЕ

11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

11.2. Участник размещения заказа направляет письменное уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе в соответствии с положениями настоящей документации об аукционе.

11.3 Оформление и подача отзыва заявок на участие в аукционе осуществляется в соответствии с положениями пунктов 1 и 9 Главы 1.

11.4. Отзыв заявки подается в письменной форме или в форме электронного документа.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации ОБ АУКЦИОНЕ

12.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений настоящей документации об аукционе. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, уполномоченному органу не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

| Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | с 13.08.08 г. – 02.09.08 г. |
| --- | --- |

12.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией   на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

12.3. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

12.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. место, день и время начала рассмотрения заявок

на участие в аукционе

| Сведения о рассмотрении заявок на участие в аукционе: | а) место | п. Михайловский, ул.60 лет Победы,6 |
| --- | --- | --- |
|  | б) день | С 02.09.08 г.по 11.09.08 г. |
|  | в) время | 08.00-17.00 (время московское) |

14. место, дата и время проведения аукциона

| Сведения о проведении аукциона: | а) место | п. Михайловский, ул.60 лет Победы,6, актовый зал; |
| --- | --- | --- |
|  | б) дата | 12.09.08 г. |
|  | в) время | 10.00 (время московское) |

15.1 Требование о внесении денежных средств

в качестве обеспечения заявки

| 15.1 | Сведения об обеспечении заявки на участие в аукционе (в отношении каждого лота), если данное требование установлено | а) размер обеспечения заявки | Не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | б) срок внесения денежных средств | Не установлен |
|  |  | в) порядок внесения денежных средств | Не установлен |
|  |  | г) реквизиты счета для перечисления денежных средств | Не установлены |

В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

15.2 Обеспечение исполнения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

| 15.2 | Сведения об обеспечении исполнения контракта (в отношении каждого лота), если данное требование установлено | а) размер обеспечения исполнения контракта | Не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | б) срок предоставления обеспечения | Не установлен |
|  |  | в) порядок предоставления обеспечения | Не установлен |

В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

16. Срок подписания МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не позднее 20 дней со дня проведения аукциона.

17. Информационная карта аукциона

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципального заказчика, адрес официального сайта | Администрация ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области Адрес: 413540 Саратовская обл. пос. Михайловский, ул. Возрождение, 16 Сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://www.goszakaz.saratov.gov.ru; www.mihailovski.ru. |
| 2 | Наименование Специализированной организации | Единая комиссия по муниципальным закупкам при администрации ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области Телефон/факс: (845-77) 2-19-24. |
| 3 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения Муниципального контракта на ЛОТ №1: «Ремонт сетей тепло-, газоснабжения трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома м-на Солнечный ЗАТО – пос. Михайловский» ЛОТ №2: «Ремонт теплотрассы от котельной, расположенной по ул. Возрождение, 16 в ЗАТО – пос. Михайловский» |
| 4 | Краткая характеристика и объем работ | Выполнение работ в соответствии с Технической частью документации об аукционе. Объем работ согласно проектно – сметной документации. |
| 5 | Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС | ЛОТ №1: 2 200 000 руб, включая НДС 335593,22 руб. ЛОТ №2: 1 000 000 руб., включая НДС 152542,42 руб. |
| 6 | Срок и место выполнения работ | Срок выполнения: ЛОТ №1:сентябрь- 15 октября 2008 г. ЛОТ №2:сентябрь- 15 октября 2008 г Место выполнения: ЛОТ №1: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, жилой дом № 2 ЛОТ №2: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Возрождение, д.№16 |
| 7 | Требования к Участникам размещения заказа | В аукционе могут принимать участие юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
|  | Обязательные требования | Чтобы претендовать на право заключения Муниципального контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в Разделе 10 аукционной документации, а также иметь: - сертификаты соответствия на материалы и паспорта на оборудование. |
|  | Требования, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. |
| 8 | Источник финансирования и порядок оплаты | Источник финансирования – Консолидированный бюджет ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области. Условия оплаты – безналичный расчет, по ежемесячно представленной форме КС-2, КС-3. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте муниципального контракта, который является составной частью документации об аукционе. |
| 9 | Привлечение соисполнителей | Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету аукциона привлекать соисполнителей. |
| 10 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в главе 1 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в данной главе, в том числе: - копию сертификата соответствия на материал(если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные документы не передаются вместе с материалом), паспорта на оборудование. |
| 11 | Форма оглашения Участником аукциона своих предложений по цене контракта | Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек. Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене муниципального контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены муниципального контракта. Заявление о цене муниципального контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом. |
| 12 | Порядок формирования цены контракта | Предлагаемая Участником стоимость контракта с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в п. 5 Информационной карты. Предлагаемая Участником цена Муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренных контрактом объема работ при изменении потребности в данных работах соответственно на выполнение, которых заключен контракт. При выполнении дополнительного количества таких работ, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в таких работах, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительного объема работ и цена единицы материала при сокращении потребности в поставке части такого материала должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого материала. При заключении муниципального контракта Заказчик по согласованию с Участником, с которым, заключается такой контракт, вправе увеличить количество выполненных работ на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы объема работ не должна превышать цену единицы работ, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в аукционе, с которым заключается контракт, на данные работы, указанное в Техническом задании. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть учтены Участником размещения заказа при расчете цены Муниципального контракта. |
| 13 | Валюта муниципального контракта | Российский рубль |
| 14 | Требования к описанию выполнения работ | Участник размещения заказа должен представить перечень подлежащих выполнению работ и подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ, поставляемых материалов и оборудования в организационно – техническом предложении. Это предложение должно содержать следующие требования: - наименование и описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований заказчика; - применяемые технологии и методы производства работ; - описание качественных характеристик основных строительных материалов и оборудования; - описание системы контроля качества выполняемых работ; - описание организации работы, в т.ч. режима работы, привлечение субподрядчиков, сроков мобилизации сил и средств, строительства временных сооружений, материально – технического обеспечения строительства; - описание мер по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды; - описание объема предоставления гарантий качества выполняемых работ; - квалификация участника размещения заказа; - программа технического обучения эксплутационного персонала Заказчика; Все описания, графики, схемы и пояснения должны представляться участником размещения заказа в таком виде, чтобы видно, что содержание организационнно0технического предложения обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с Техническим заданием и требованиями документации об аукционе. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 3 лет. Участник размещения заказа должен приложить к заявке на участие в аукционе предложения об объеме предоставления гарантии работ, материала и оборудования, включающее информацию порядке, методах реализации гарантийного обслуживания. |
| 15 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная Участником в письменной форме, оформляется в соответствии с приложением № 2. |
| 16 | Количество копий заявки | Не предусмотрено |
| 17 | Место и срок подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в аукционе подаются с 13.08.2008 г. по 02.09.2008 г. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (время московское) по адресу Специализированной организации: п. Михайловский Саратовской области, ул. 60 лет Победы, 6. |
| 18 | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в конвертах (папках). Ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа по данному аукциону не допускается. |
| 19 | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Не установлено |
|  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Не установлены |
| 20 | Преференции | Не предусмотрены. |
| 21 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 02.09.08 г. 08.00 (время московское) по адресу: п. Михайловский Саратовской области, ул.60 лет Победы, 6 |
| 22 | Дата, время и место проведения аукциона | 12.09.08г. 10.00 (время московское) по адресу: Саратовская область п. Михайловский, ул.60 лет Победы,6 Для того, чтобы присутствовать на процедуре аукциона Участник аукциона до начала процедуры аукциона не позднее чем за 1 день сообщает контактному лицу Специализированной организации по телефону (+8) (845) 77 2-19-24 или не позднее чем за 12 часов по электронной почте: __________________ информацию о своем представителе, направляемом для участия в процедуре аукциона: ФИО полностью, название должности, наименование организации. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. При несоблюдении данного условия Заказчик не несет ответственности за невозможность присутствия такого Участника аукциона (его представителя) на процедуре аукциона. |
| 23 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («Шаг аукциона») | ЛОТ №1: 110 000 (сто десять тысяч ) руб. 00 коп. ЛОТ №2: 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. |
| 24 | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контракт заключается с Победителем аукциона, либо Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта (при уклонении Победителя аукциона от заключения муниципального контракта), либо единственным Участником аукциона (если аукцион признан несостоявшимся) в соответствии с формой, включенной в состав документации об аукционе и с учетом предложений организации-победителя. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте протокола аукциона, но не позднее 20 (двадцати) дней с момента размещения указанного протокола. В течении данного периода участник – победитель должен застраховать вид деятельности на данном объекте и предоставить Заказчику копию договора – страхования. |
| 25 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Не установлен |
| 26 | Формы обеспечения исполнения обязательств по контракту | Не установлено |

ГЛАВА 2.

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (в отношении каждого лота)

Техническое задание (в отношении каждого лота)

ЛОТ №1: «Ремонт сетей тепло-, газоснабжения трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома м-на Солнечный ЗАТО – пос. Михайловский»

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно – сметной документацией (проектно – сметная документация предоставляется отделом капитального строительства администрации ЗАТО – п. Михайловский Саратовской области, по адресу ул.60 лет Победы, 6 с 8.00-17.00, кроме выходных дней);

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт системы тепло-газоснабжения 36-ти квартирного жилого дома в м-не Солнечный |  |  |  |  |
| в ЗАТО - пос. Михайловский Саратовской области |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 18,35 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (футляр) | 100 м трубопровода | 1,355 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м трубопровода | 3,34 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 8,6 |  |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 11,94 |  |
| 6 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 117 |  |
| 7 | Кран пробно-спускной д.20 мм | шт | 342 |  |
| 8 | Установка водонагревателей емкостных | 1 прибор | 36 |  |
| 9 | Котел двухконтурный с закрытой камерой сгорания "Beretta" | шт | 36 |  |
| 10 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 1,44 |  |
| 11 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 отверстий | 0,36 |  |
| 12 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 1,8 |  |
| Раздел 2. Газоснабжение |  |  |  |  |
| 13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 2,25 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,65 |  |
| 16 | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 2,25 |  |
| 17 | Кран шаровой д.15мм | шт | 36 |  |
| 18 | Кран шаровой д.20мм | шт | 72 |  |
| 19 | Стоимость клапана термозапорного д.20мм | шт | 36 |  |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
|  | Раздел.3. Наружный газопровод. |  |  |  |
|  | Установка ГРШП-400-0,1 | шт | 1 |  |
|  | Установка задвижек д.80мм | шт | 2 |  |
|  | Прокладка электросварных труб д. до 80 мм | м | 57 |  |
|  | Врезка в действующую сеть газопровода |  | 1 |  |

ЛОТ №2: «Ремонт теплотрассы от котельной, расположенной по ул. Возрождение, 16 в ЗАТО – пос. Михайловский»

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно – сметной документацией (проектно – сметная документация предоставляется отделом капитального строительства администрации ЗАТО – п. Михайловский Саратовской области, по адресу ул.60 лет Победы, 6 с 8.00-17.00, кроме выходных дней);

|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт теплотрассы от котельной, расположенной по ул. Возрождение, 16 |  |  |  |
|  | в ЗАТО - пос. Михайловский |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03 |  |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,03 |  |
| 3 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 3,2 |  |
| 4 | Установка опор из бетонных блоков массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 |  |
| 5 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,3 до 0,5 м3 | м3 | 6,336 |  |
| 6 | Монтаж швеллеров | 1 т конструкций | 0,162 |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,207 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 150 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 100 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 70 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |  |
| 17 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 4 |  |
| 18 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |  |
| 19 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |  |
| 20 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |  |
| 21 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |  |
| 22 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |  |
| 23 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 |  |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,3 |  |
| 25 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными М-125 | 1 м3 изоляции | 25,1 |  |
| 26 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125, толщина 80 мм | м3 | 31,124 |  |
| 27 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п | 1000 м2 | 0,0552 |  |
| 28 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,2661 |  |

Материал и оборудование должны быть качественными, сопровождаться соответствующими документами, соответствовать проектно – сметной документации;

качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ;

материал должен иметь сертификаты санитарно – эпидемиологической и пожарной безопасности;

оборудование соответствовать проектно – сметной документации;

качество выполняемых работ должно соответствовать действующим СНиП и проектно – сметной документации.

Приложение № 1

«уТВЕРЖДАЮ»

Глава ЗАТО – пос.Михайловский

_____________________Романов А.М.

«___» ____________ 200_ г.

Дата утверждения

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ ЛОТА №1  № ____

на выполнение работ

ЗАТО – п. Михайловский                                                                       «___» _________ 200_ г.

От имени ЗАТО - пос.Михайловский_______________________________________________

Наименование государственного заказчика

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,

Должность и Ф.И.О.

действующего на основании ____________________________________ с одной стороны, и

____________________________________________________________, именуемый в

Наименование поставщика с указанием организационно-правовой формы

дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на

Должность и Ф.И.О.

основании_______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем

«Стороны», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и решением _______________________ комиссии (протокол ____________________________ №___ от «___» _______ 200__ г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика выполняет работы _________________________________________________________________________

Указать наименование работ (услуг) по названию аукциона (лота)

в порядке и на условиях,  предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к работам (услугам), виды (содержание) и объем, а также сроки, получатели, состав отчетной документации и другие условия определяются в Задании (смете) на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение N 1, являющееся неотъемлемой частью Контракта).

2. Общие положения Контракта

2.1. Основные определения, используемые в Контракте:

2.1.1. Получатель (Потребитель) - Заказчик или указанные им лица, являющиеся непосредственными получателями результата работ.

2.1.2. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем по установленной Заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.

2.1.3. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), передаваемые Заказчику, включая отчет Исполнителя, накладные и иные документы, определяемые в Задании на выполнение работ.

2.2. Требования к работам:

2.2.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Заданием на выполнение работ.

2.2.2. Работы  должны быть выполнены  в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом (согласно календарного плана – графика, приложение № 2 к Контракту).

2.2.3. Заданием на выполнение работ  могут определяться виды и условия страхования ответственности Исполнителя. Копия договора страхования и (или) копия страхового полиса представляются Исполнителем Заказчику.

2.2.4. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Права на результат работ считаются переданными Исполнителем Заказчику с момента подписания Исполнителем и Получателем акта сдачи-приемки выполненных работ (результата работ) по количеству и качеству. В случае если Получателем результатов выполненных работ является Заказчик, то права на результат работ считаются переданными Исполнителем Заказчику с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.2.6. Если результат работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение работ (оказание услуг).

2.2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Получателю лежит на Исполнителе.

2.2.8. Результат работ передается Получателю с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.3. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.3.1. Место выполнения работ может быть определено в Задании на выполнение работ.

2.3.2. Работы выполняются  Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6 Контракта.

2.4. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:

2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Задании на выполнение работ.

2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.4.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 года (если иное не предусмотрено в Задании на выполнение работ). Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение работ.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость работ по Контракту составляет   _______________   рублей   _______   коп. (____________________________________  рублей  ________  коп.),

Сумма прописью

в том числе НДС _______% _______________   рублей   _______   коп.

(_______________________________________  рублей  ________  коп).

Сумма прописью

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта.

3.3. Поставщик предоставляет Заказчику расчет работ со своим индексом перехода на рыночные цены, общая сумма работ не должна превышать цены контракта, предложенной Поставщиком – победителем на открытом аукционе.

3.3. Оплата выполненных работ, оказанных услуг по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:

3.3.1. По ежемесячно- предъявленным формам КС-2, КС-3.

3.3.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости выполненных работ, в течение ____ (_______) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Контракта по установленным Заказчиком формам и при условии поступления средств ______________________бюджета на счет

Указать источник средств

Заказчика.

3.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств

4.1. Сдача-приемка выполненных работ  и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в Задании на выполнение работ.

4.1.1. Результат работ передается Получателю по акту сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству. Если получателем результата работ является непосредственно Заказчик, то представление акта сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта.

4.1.2. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта по форме, установленной Заказчиком.

4.2. В течение ___ (______) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы по настоящему Контракту не может превышать ___ (________) дней.

4.3. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителя по Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту или мотивированный отказ от его подписания.

4.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

4.5. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).

4.6. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств могут определяться в Задании на выполнение работ.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае выполнения Исполнителем работ, не предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты и потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного требования.

5.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ  и представленной Исполнителем Отчетной документации.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ  или приемки исполненных обязательств.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6. Права и обязанности Исполнителя

6.1. Исполнитель вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ  в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта, при условии поступления средств _____________________на счет Заказчика.

Указать источник средств

6.1.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субисполнителей, указанных в Приложении N 3 «Перечень субисполнителей» к настоящему Контракту, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Задании на выполнение работ. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителями.

Привлечение субисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в своей отчетной документации. Если Исполнитель выполнил свои обязательства самостоятельно либо привлек не всех субисполнителей, согласованных с Заказчиком, он отражает этот факт в своей отчетной документации.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы  и представить Заказчику отчетную документацию.

6.2.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение __ (__________) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств ___________________ бюджета, представить финансово-хозяйственные документы,

Указать источник средств

связанные с выполнением работ по Контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

6.2.4. Исполнитель обязан строго придерживаться указаний Заказчика (руководителя проекта) по всем вопросам, касающимся выполнения работ на объекте, независимо от того, упоминаются они в контракте или нет.

6.2.5. Исполнитель несет полную ответственность за адекватность, постоянство и безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ.

6.2.6. Исполнитель берет на себя оформление всех требуемых разрешений и согласований на производство СМР от соответствующих органов.

6.2.7. До начала выполнения работ исполнитель обязан назначить ответственных лиц за производство всех видов работ на объекте из числа ИТР и назначить руководителя контракта.

6.2.8. В течении всего срока выполнения работ исполнитель обязан:

- полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать помещения, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

- предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение там, где это необходимо по указанию Заказчика для обеспечения защиты объекта;

- принять все разумные меры по противопожарной безопасности объекта при производстве работ и согласовать их с Заказчиком (руководителем проекта);

- обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику работ, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка, и иных действий вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан в результате загрязнения, шума или других причин;

- обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Исполнителя;

6.2.9. Исполнитель обязан передать Заказчику(в комплекте исполнительной технической документации) чертежи, сертификаты, паспорта на строительные материалы, оборудование и изделия, а также руководства по его эксплуатации и техническому обслуживанию.

7. Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.2. Ответственность Исполнителя:

7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ  и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трех сотой от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.

7.2.2. В случае несоответствия выполненных работ  их объему, предусмотренному настоящим Контрактом, Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента исполнения обязательств.

7.2.3. В случае выполнения работ  ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой  от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных работ.

7.2.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.2.5. Исполнитель несет всю полноту ответственности за качество работ, выполняемых субподрядчиками.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

7.3.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через ____ (__________) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

7.3.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать __ (_________) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, изменение и расторжение Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия Контракта

10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 9 до 18 часов по московскому времени.

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

10.3. При исполнении Контракта изменение его условий по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4. Контракта.

10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены государственного заказчика по Контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11. Реквизиты и подписи Сторон:

Приложение № 2

к документации об аукционе

Форма.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на _________________________________________

Наименование предмета аукциона

по лоту № ____ _____________________________________

Номер  		 Наименование лота

1. Изучив документацию об аукционе, а также применимое к данному аукциону законодательство, _______________________________________________________________

Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица) или Ф.И.О.

и паспортные данные (для физического лица) Участника размещения заказа

в лице, ______________________________________________________________________,

Наименование должности, Ф.И.О. руководителя (только для юридического лица)

_____________________________________________________________________________,

Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) или местожительства (для физического лица)

___________________________ , сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях,

Контактный телефон

установленных в документации об аукционе и в настоящей заявке.

2. Наша заявка имеет следующие приложения:

2.1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) _______________ на __ стр.;  									        Дата получения

2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа ______________________________________ на __ стр.;

2.3. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг на __ стр.;

2.4. Иные документы (в соответствии с требованиями аукционной документации)

_____________________________________________________________ на __ стр.;

_____________________________________________________________ на __ стр.

___________________                  ______________________________

(Ф.И.О., должность)                                  (подпись, печать (в случае ее наличия))

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашей заявки не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не позднее 20 дней со дня проведения аукциона.

4. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашей заявки на участие в аукционе.

5. Гарантируем достоверность представленных нами в заявке сведений.

____________________                  ______________________________

(Ф.И.О., должность)                                  (подпись, печать (в случае ее наличия))

Приложение № 3

к аукционной документации

Техническое задание

ЛОТ №1

на ремонт сетей тепло-, газоснабжения трехэтажного

36-ти квартирного жилого дома м-на Солнечный ЗАТО – пос. Михайловский

Характеристики объекта ремонта

Место выполнения работ: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, жилой дом № 2

Финансирование будет осуществляться за счет дотаций из областного бюджета и средств местного бюджета ЗАТО – пос. Михайловский.

Начальная максимальная цена контракта, определенная базисно-индексным методом в текущих ценах, составляет – 2200000,00 рублей (сметы прилагаются).

Сроки выполнения работ: начало – сентябрь, окончание до 15 октября  2008 года.

Оплата будет производится безналичным расчетом за фактически выполненные работы по формам КС-2, КС-3.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП. Все применяемые материалы должны соответствовать действующим ГОСТ.

Гарантия качества на выполняемые работы и применяемые материалы – 3 года.

Условия производства работ.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями техники безопасности при производстве работ, пожарной и экологической безопасности.

Режим работы

Работы должны производиться с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, исключая выходные и праздничные дни.

Ответственное лицо: начальник отдела капитального строительства, транспорта и ЖКХ Наталевич С.В.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт системы тепло-газоснабжения 36-ти квартирного жилого дома в м-не Солнечный |  |  |  |  |
| в ЗАТО - пос. Михайловский Саратовской области |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 18,35 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (футляр) | 100 м трубопровода | 1,355 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м трубопровода | 3,34 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 8,6 |  |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 11,94 |  |
| 6 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 117 |  |
| 7 | Кран пробно-спускной д.20 мм | шт | 342 |  |
| 8 | Установка водонагревателей емкостных | 1 прибор | 36 |  |
| 9 | Котел двухконтурный с закрытой камерой сгорания "Beretta" | шт | 36 |  |
| 10 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 1,44 |  |
| 11 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 отверстий | 0,36 |  |
| 12 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 1,8 |  |
| Раздел 2. Газоснабжение |  |  |  |  |
| 13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 2,25 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,65 |  |
| 16 | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 2,25 |  |
| 17 | Кран шаровой д.15мм | шт | 36 |  |
| 18 | Кран шаровой д.20мм | шт | 72 |  |
| 19 | Стоимость клапана термозапорного д.20мм | шт | 36 |  |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
|  | Раздел.3. Наружный газопровод. |  |  |  |
|  | Установка ГРШП-400-0,1 | шт | 1 |  |
|  | Установка задвижек д.80мм | шт | 2 |  |
|  | Прокладка электросварных труб д. до 80 мм | м | 57 |  |
|  | Врезка в действующую сеть газопровода |  | 1 |  |

Техническое задание

ЛОТ№2

на ремонт теплотрассы от котельной, расположенной по ул. Возрождение, 16 в ЗАТО – пос. Михайловский

Характеристики объекта ремонта

Место выполнения работ: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Возрождение, д.№16.

Финансирование будет осуществляться за счет дотаций из областного бюджета и средств местного бюджета ЗАТО – пос. Михайловский.

Начальная максимальная цена контракта, определенная базисно-индексным методом в текущих ценах, составляет – 1000000,00 рублей (сметы прилагаются).

Сроки выполнения работ: начало – сентябрь, окончание до 15 октября  2008 года.

Оплата будет производится безналичным расчетом за фактически выполненные работы по формам КС-2, КС-3.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП. Все применяемые материалы должны соответствовать действующим ГОСТ.

Гарантия качества на выполняемые работы и применяемые материалы – 3 года.

Условия производства работ.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями техники безопасности при производстве работ, пожарной и экологической безопасности.

Режим работы

Работы должны производиться с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, исключая выходные и праздничные дни.

Ответственное лицо: начальник отдела капитального строительства, транспорта и ЖКХ Наталевич С.В.

|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт теплотрассы от котельной, расположенной по ул. Возрождение, 16 |  |  |  |
|  | в ЗАТО - пос. Михайловский |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03 |  |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,03 |  |
| 3 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 3,2 |  |
| 4 | Установка опор из бетонных блоков массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 |  |
| 5 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,3 до 0,5 м3 | м3 | 6,336 |  |
| 6 | Монтаж швеллеров | 1 т конструкций | 0,162 |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,207 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 150 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 100 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 70 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |  |
| 17 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 4 |  |
| 18 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |  |
| 19 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |  |
| 20 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |  |
| 21 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |  |
| 22 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |  |
| 23 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 |  |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,3 |  |
| 25 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными М-125 | 1 м3 изоляции | 25,1 |  |
| 26 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125, толщина 80 мм | м3 | 31,124 |  |
| 27 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п | 1000 м2 | 0,0552 |  |
| 28 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,2661 |  |

Приложение № 4

к аукционной документации

Организационно – техническое предложение

- Наименование и описание выполняемых работ  с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований заказчика.

Участник размещения заказа приводит перечень и описание выполняемых работ. Участник размещения заказа приводит перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства СМР, санитарных и других норм и правил, которые он будет соблюдать при выполнении работ. Описывается, каким образом будут выполняться требования Заказчика, изложенные в документации об аукционе.

- Применяемые технологии и методы производства работ.

Участник размещения заказа приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ.

- Описание качественных характеристик основных строительных материалов и оборудования, которые предлагает участник размещения заказа.

Участник размещения заказа описывает, какие материально – технические ресурсы (оборудование, материалы и изделия, по возможности указывая производителя и модель, марку изделия) будут использоваться для выполнения работ. При отсутствии необходимых ресурсов участник размещения заказа также описывает схемы их получения или приобретения. На основные материалы, изделия и оборудование представляется описание их качественных характеристик или сертификатов соответствия.

- Описание системы контроля качества выполняемых работ.

Участник размещения заказа описывает действующую у него систему контроля качества выполняемых работ и закупаемых материалов и изделий или представляет копию сертификата ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

- Описание организации работ, в том числе режима работ, привлечения субподрядчиков, сроков мобилизации сил и средств, строительства временных сооружений, материально-технического обеспечения строительства.

Участник размещения заказа описывает, какие организационные решения будут использоваться(каким образом будет осуществляться производство работ в условиях действующего  учреждения, кто будет обеспечивать руководство и текущий контроль за их выполнением, какой режим работы, какая техника будет применена и т.п.). Сведения о привлекаемых субподрядчиках должны указываться в следующей таблице:

| Наименование фирмы (организационно-правовая форма) Ответственное лицо | Адрес, телефон, факс | Лицензия, (дата, номер, орган регистрации, срок действия | Виды и объемы работ, поручаемых привлекаемому субподрядчику |
| --- | --- | --- | --- |

- Описание мер по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды.

Участник размещения заказа описывает конкретные меры по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды.

- Описание объема предоставление гарантий качества выполняемых работ.

Участник размещения заказа описывает имеющийся у него опыт строительства объектов промышленного и гражданского назначения, опыт выполнения аналогичных работ, какие кадровые ресурсы им будут привлечены для выполнения работ (ИТР и рабочие), указывает их численность и квалификацию.

| Должность | ФИО | Образование - специальность | Стаж работы (лет) | Опыт работы (в каких должностях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  |  |  |
| Начальник ПТО |  |  |  |  |
| Начальник участка (руководитель контракта) |  |  |  |  |
| Инженер по контролю качества |  |  |  |  |
| Инженер по ОТ и ТБ |  |  |  |  |

Производственные рабочие – всего________ чел.

В том числе:

- слесари – сантехники и т.д.

- Программа технического обучения эксплутационного персонала Заказчика.

Участник размещения заказа описывает или представляет программу технического обучения персонала Заказчика по эксплуатации оборудования.

Руководитель организации – участник

размещения заказа                                                                               (ПОДПИСЬ)

М.П.

Приложение № 5

к аукционной документации

График производства работ

Завершение в %

| 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ |  |  |

Руководитель организации                                                             (ПОДПИСЬ)

М.П.

График использование персонала

Человек

| 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ |  |  |

Руководитель организации                                                             (ПОДПИСЬ)

М.П.

Приложение № 6

к аукционной документации

Анкета участника размещения заказа

| № | Наименование | Сведения о соискателе (заполняется соискателем) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации ИНН, КПП, ОГРН |  |  |
| 2 | Организационно – правовая форма и сведения об Уставе |  |  |
| 3 | Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации; - учредители; - срок деятельности организации с учетом правопреемственности; - размер уставного капитала; - номер и почтовый адрес Инспекции ФНС, в которой участник заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика; |  | Перечислить наименование и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 % или представить выписку из реестра аукционеров |
| 4 | Местонахождение: - юридический адрес; - фактически почтовый адрес; |  |  |
| 5 | Телефон, факс, Е-mail; |  |  |
| 6 | Банковские реквизиты(наименование банка, его адрес, телефон, БИК, корр/с, р/с); |  |  |
| 7 | Руководитель: должность, ФИО, телефон; |  |  |
| 8 | Ответственное лицо по выполнению контракта (руководитель контракта); |  |  |
| 9 | Лицензия(дата, номер, орган регистрации, срок действия); |  | Прилагается заверенная копия |
| 10 | Сведения о ранее построенных аналогичных объектах |  |  |
| 11 | Перечень положительных отзывов контрагентов участника размещения заказа; |  | Указанные отзывы по усмотрению участника заказа могут прилагаться |

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 35 Закона.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 35 Закона не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ такие документы передаются вместе с товаром.

А также согласно пункту 4.1. части 4 статьи 34 Закона общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона.

Согласно части 2 статьи 11 Закона установление данных требований является правом заказчика, уполномоченного органа.

Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется Федеральной антимонопольной службой России. Реестр недобросовестных поставщиков размещен в сети Интернет на сайтах www.zakupki.gov.ru  и www.fas.gov.ru.

Согласно частям 1 и 7 статьи 7 Закона такая комиссия создается заказчиком, уполномоченным органом и осуществляет следующие функции: рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта.

Согласно части 5 статьи 32 Закона размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Согласно пункту 9 части 4 статьи 34 Закона размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

Согласно части 2 статьи 34 Закона в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции документация об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.

Согласно части 2.1. статьи 34 Закона не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена Законом.

Согласно части 3 статьи 34 Закона документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона.

Согласно части 3.1. статьи 34 Закона документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Согласно части 3.2. статьи 34 Закона в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.

Согласно пункту 5.1 части 4 статьи 22 Закона (с учетом части 4 статьи 34 Закона) в случае, если при проведении аукциона на право заключить государственный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг, указывается перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию.

Согласно пункту 5 части 4 статьи 34 Закона в случае, если при проведении аукциона на право заключить государственный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ, указывается перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, содержащихся в таком перечне.

Указывать наименование представляемого документа.